Mẫu số 06/DM

Danh mục thiết bị y tế để thực hiện dịch vụ kỹ thuật áp dụng trong 
thanh toán bảo hiểm y tế

| TT | Chỉ tiêu | Định dạng | Kích thước tối đa | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STT | Số | 10 | Số thứ tự |
| 2 | TEN_TB | Chuỗi | n | Tên thiết bị y tế |
| 3 | KY_HIEU | Chuỗi | 1024 | Model của thiết bị y tế |
| 4 | CONGTY_SX | Chuỗi | 1024 | Tên công ty sản xuất |
| 5 | NUOC_SX | Chuỗi | 100 | Tên nước sản xuất |
| 6 | NAM_SX | Số | 4 | Năm sản xuất |
| 7 | NAM_SD | Số | 4 | Năm bắt đầu đưa vào sử dụng |
| 8 | MA_MAY | Số | n | Mã máy thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, phẫu thuật, thủ thuật, ghi theo hướng dẫn tại Quyết định số 3176/QĐ-BYT |
| 9 | SO_LUU_HANH | Chuỗi | 20 | Số lưu hành của thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 07/2025/NĐ-CP |
| 10 | HD_TU | Chuỗi | 8 | - Chỉ ghi đối với thiết bị y tế có hợp đồng thuê, mua trả chậm, trả dần hoặc mượn. - Thời điểm có hiệu lực trên hợp đồng, ghi theo định dạng 8 ký tự (4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày). |
| 11 | HD_DEN | Chuỗi | 8 | -Chỉ ghi đối với thiết bị y tế có hợp đồng thuê, mua trả chậm, trả dần hoặc mượn. -Thời điểm hết hiệu lực trên hợp đồng, ghi theo định dạng 8 ký tự (4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày). |
| 12 | TU_NGAY | Chuỗi | 8 | -Trường hợp tạo lập danh mục sau khi ký hợp đồng lần đầu: ghi ngày hợp đồng có hiệu lực. -Trường hợp cập nhật, điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng: + Đối với thiết bị y tế phải kiểm định, thiết bị y tế bức xạ, chiếu xạ, thiết bị X-quang chẩn đoán: ghi thời điểm đề nghị thực hiện nằm trong thời gian máy đủ điều kiện sử dụng. + Đối với thiết bị y tế còn lại: ghi thời điểm gửi văn bản thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị trên văn bản thông báo nếu thời điểm đề nghị áp dụng sau ngày nhận được văn bản, định dạng gồm 8 ký tự (4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày). |
| 13 | DEN_NGAY | Chuỗi | 8 | - Đối với thiết bị y tế phải kiểm định; thiết bị y tế bức xạ, chiếu xạ, thiết bị X-quang chẩn đoán: ghi thời điểm cuối cùng thiết bị y tế đủ điều kiện sử dụng, định dạng gồm 8 ký tự (4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày). - Đối với thiết bị y tế còn lại: chỉ ghi khi cập nhật, điều chỉnh thông tin hoặc ngừng sử dụng thì ghi thời điểm ngừng áp dụng, định dạng gồm 8 ký tự (4 ký tự năm + 2 ký tự tháng + 2 ký tự ngày). |
| 14 | MA_CSKCB | Chuỗi | 5 | Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh |

Ghi chú: trường hợp có thay đổi thông tin danh mục gửi bảng cập nhật gồm 02 dòng dữ liệu, trong đó dòng thứ nhất ghi thông tin cũ và DEN_NGAY là ngày ngừng áp dụng, dòng thứ 2 ghi thông tin thay đổi và TU_NGAY là ngày bắt đầu áp dụng, để trống chỉ tiêu DEN_NGAY.